## Kalkulation
Kalkulationsblatt zur Ermittlung von Kenndaten und Preisen für Energieholzsortimente | [13 empty] | Vergleich
Version 2.0
Dieses Berechnungsblatt stellt keinen Heizkostenvergleich auf Vollkostenbasis (CAPEX und OPEX) dar. Es werden ausschließlich brennstoffbezogene Kosten berechnet und verglichen.
Bitte verwenden Sie die hellroten Zellen um die Variablen zu ändern.
Ziehen Sie den Mauszeiger auf die Kommentare (rotes Dreieck in der jeweiligen Zelle) um zusätzliche Informationen zu den einzelnen Kennwerten zu erhalten.
Kennwerte der Biomasse-Heizungsanlage (Brennstoffmix in grün markierte Spalten definieren) |  |  |  | Holzarten |  |  |  | Rinde |  | Presslinge |  | Spitzenlast-Brennstoff |  | Haushalt oder anderer Verbraucher
Grundeingabe | Holz- bzw. Brennstoffart | Auswahl im Drop-Down-Menü |  | NH & LH | Laubholz | NH & LH |  | Rinde NH |  | Pellets, Holz- |  | Heizöl Extra Leicht |  | Heizöl Extra Leicht | NH & LH | Briketts, Holz- | Feste Holzmasse | Rinde NH | Erdgas |  | Erdgas | Heizöl Extra Leicht | Pellets, Holz- | 1
| Brennstoffgruppe | Zuordnung zu Gruppen |  | NH & LH Mischung | LH Mischung | NH & LH Mischung |  | Rinde NH |  | Presslinge |  | Fossile Energie |  | Fossile Energie | Nadelholz | Briketts, Rinden- | Scheitholz (1 m) gespalten | Rinde LH | Heizöl Extra Leicht |  | Fossile Energie | Fossile Energie | Presslinge | 2
| Sortiment | Auswahl im Drop-Down-Menü |  | Waldhackgut C4 | Holzhackgut P45 | Holzhackgut P45 |  | Rinde (geschüttet) | [6 empty] | Douglasie | Pellets, Holz- | Stückholz (geschlichtet) |  | Pellets, Holz- |  |  |  |  | 3
| Umrechnungsfaktor | 1 fm = x rm bzw. x srm |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.3333 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Eibe | Pellets, Rinden- | Stückholz (geschüttet) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
| Einheit | Übliches Handelsmaß |  | srm | srm | srm |  | srm |  | t-lutro |  | Liter |  | Liter | Fichte |  | Holzhackgut P16 |  |  |  | m³ | Liter | t-lutro | 5
|  |  |  | 0.35 | 0.55 | 0.55 |  | 0.5 |  | 0.92 |  | 1 |  | 1 | Fichte, Sitka- |  | Holzhackgut P31 | [6 empty] | 6
Wasseranteil | Wassergehalt (H2O) | % (Gewicht, FS) |  | 65 | 45 | 45 |  | 50 |  | 8 |  | 0.0002 |  | 0.0002 | Hemlock |  | Holzhackgut P45 |  |  |  | 2.1e-05 | 0.0002 | 8 | 7
| Wasserstoffgehalt (H) | % (Gewicht, TS) |  | 6.17 | 6 | 6.17 |  | 6.2 |  | 6.2 |  | 14 |  | 14 | Kiefer |  | Waldhackgut C1 |  |  |  | 25 | 14 | 6.2 | 8
[15 empty] | Kiefer, Radiata- |  | Waldhackgut C2 | [6 empty] | 9
Brennwert (Ho) | Ho der Trockensubstanz (TS) | MJ/kg TS |  | 20.206 | 19.3228 | 20.206 |  | 20.3669 |  | 20.3669 |  | 46.0152 |  | 46.0152 | Kiefer, Schwarz- |  | Waldhackgut C3 |  |  |  | 53.9523 | 46.0152 | 20.3669 | 10
| Ho der TS | kWh/kg TS |  | 5.6128 | 5.3675 | 5.6128 |  | 5.6575 |  | 5.6575 |  | 12.782 |  | 12.782 | Kiefer, Weiß- |  | Waldhackgut C4 |  |  | 11.3 | 14.9867 | 12.782 | 5.6575 | 11
Heizwert (Hu) | Hu der TS | MJ/kg TS |  | 18.8457 | 18 | 18.8457 |  | 19 |  | 19 |  | 42.9285 |  | 42.9285 | Kiefer, Weymouths- |  | Sägespäne |  |  |  | 48.4601 | 42.94 | 38.5329 | 12
| Hu der TS | kWh/kg TS |  | 5.2349 | 5 | 5.2349 |  | 5.2778 |  | 5.2778 |  | 11.9246 |  | 11.9246 | Kiefer, Zirbel- |  | Hobelspäne |  |  |  | 13.4611 | 11.9278 | 10.7036 | 13 | 11.9278 | 0
| Hu der Frischsubstanz (FS) | MJ/kg FS |  | 5.0054 | 8.7988 | 9.264 |  | 8.2765 |  | 17.2842 |  | 42.9284 |  | 42.9284 | Lärche |  | Feste Rindenmasse |  |  |  | 48.46 | 42.9394 | 17.2842 | 14
| Hu der FS | kWh/kg FS |  | 1.3904 | 2.4441 | 2.5733 |  | 2.299 |  | 4.8012 |  | 11.9246 |  | 11.9246 | Redwood |  | Rinde (geschüttet) |  |  |  | 13.4611 | 11.9276 | 4.8012 | 15
| Hu der FS | MJ/m³ FS |  | 2383.0219 | 3464.7632 | 2806.6517 |  | 1951.2954 |  | 11272.3304 |  | 35931.1722 |  | 35931.1722 | Riesenlebensbaum | [5 empty] | 36538.8431 | 35940.3673 | 11272.3304 | 16
| Hu der FS | kWh/m³ FS |  | 661.9505 | 962.4342 | 779.6255 |  | 542.0265 |  | 3131.2029 |  | 9980.8812 |  | 9980.8812 | Tanne | [5 empty] | 10149.6786 | 9983.4354 | 3131.2029 | 17
[15 empty] | Zeder | [8 empty] | 18
Dichte | Mittlere Darrdichte | kg/m³ (bei 0 % H2O) |  | 475 | 640 | 475 |  | 445 |  | 600 |  | 837 |  | 837 | Zypresse | [5 empty] | 754 | 837 | 600 | 19
| Mittleres Schwindmaß | % |  | 12.3 | 15.4 | 12.3 |  | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Laubholz | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20
| Roh- bzw. Lagerungsdichte | kg/m³ (bei x % H2O) |  | 476.0857 | 393.7745 | 302.9636 |  | 235.7634 |  | 652.1739 |  | 837.0017 |  | 837.0017 | Hartlaubholz | [5 empty] | 754.0002 | 837.0017 | 652.1739 | 21
| - Anteil der Holzsubstanz | kg/m³ (TS-Anteil an Frischsubstanz (FS)) |  | 166.63 | 216.576 | 166.63 |  | 117.8817 |  | 600 |  | 837 |  | 837 | Weichlaubholz | [5 empty] | 754 | 837 | 600 | 22
| - Anteil des Wassers | kg/m³ (H2O-Anteil an Frischsubstanz) |  | 309.4557 | 177.1985 | 136.3336 |  | 117.8817 |  | 52.1739 |  | 0.001674 |  | 0.001674 | Ahorn | [5 empty] | 0.00015834 | 0.001674 | 52.1739 | 23
| Verhältniszahl m³ pro t FS | m³/t FS |  | 2.1005 | 2.5395 | 3.3007 |  | 4.2415 |  | 1.5333 |  | 1.1947 |  | 1.1947 | Ahorn, Berg- | [5 empty] | 1.3263 | 1.1947 | 1.5333 | 24
[15 empty] | Ahorn, Feld- | [8 empty] | 25
Aschenanfall | Aschengehalt (Schätzwert) | % (Gewicht, TS) |  | 7 | 1.5 | 1.5 |  | 6 |  | 0.3 |  | 0.01 |  | 0.01 | Ahorn, Spitz- | [5 empty] | 0 | 0.01 | 0.3 | 26
| Aschendichte (Schätzwert) | kg/m³ |  | 700 | 700 | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 | Birke
Birke, Hänge-
Preis pro Einheit | Geben Sie hier einen Wert für den Brennstoffpreis ein |  |  | 22 | 84.43 | 14.8129 |  | 10.0275 |  | 130.4348 |  | 12 |  | 0.84 | Birke, Moor-
Einheit | Wählen Sie hier eine Einheit aus |  |  | Euro/MWh | Euro/t TS (t-atro) | Euro/m³ FS |  | Euro/m³ FS |  | Euro/m³ FS |  | Euro/m³ FS |  | Euro/MWh | Birnbaum
[7 empty] | 0 | [7 empty] | Buche, Rot-
Umrechnungen | Hier sehen Sie die Umrechnung in weitere Einheiten. | Euro/t TS (t-atro) |  | 87.3967 | 84.43 | 88.8969 | 0 | 85.064 | 0 | 217.3913 | 0 | 14.3369 | 0 | 10.0167 | Buche, Weiß-
|  | Euro/t FS (t-lutro) |  | 30.5888 | 46.4365 | 48.8933 | 0 | 42.532 | 0 | 200 | 0 | 14.3369 | 0 | 10.0166 | Buchsbaum
|  | Euro/m³ FS |  | 14.5629 | 18.2855 | 14.8129 | 0 | 10.0275 | 0 | 130.4348 | 0 | 12 | 0 | 8.3839 | Eiche
|  | Euro/MWh |  | 22 | 18.9992 | 19 |  | 18.5 |  | 41.6564 |  | 1.2023 |  | 0.84 | Eiche, Rot-
|  | Euro/GJ |  | 6.1111 | 5.2776 | 5.2778 |  | 5.1389 |  | 11.5712 |  | 0.33397 |  | 0.23333 | Eiche, Stiel-
Eiche, Trauben-
Anlieferungskosten | Liefermenge | t FS pro Lieferung |  | 11 | 15 | 12 |  | 9 |  | 23 |  |  |  |  | Eiche, Zerr-
|  | Liter FS pro Lieferung | [9 empty] | 3000 |  | 3000 | Elsbeere
| Lieferpauschale | Euro pro Lieferung |  | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  | 33.3333 |  | 33.3333 |  | 33.3333 | Erle, Grau-
| Anzahl Lieferungen pro Jahr | Anz |  | 34.5762 | 14.4243 | 17.1251 |  | 6.8154 |  | 0 |  | 1.1774 |  | 0.94298 | Erle
Erle, Schwarz-
Anlagendaten | Wärmebedarf ab Kesselflansch | MWh/a | 1500 | [10 empty] | 24 | Esche
| Kessel-Jahresnutzungsgrad | % |  | 85% | 85% | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 90% |  | 85% | Eukalyptus, Blue gum
| Anteil an der Wärmeproduktion | % | 100% | 30% | 30% | 30% |  | 8% |  | 0% |  | 2% |  | 100% | Hasel
Brennstoffdaten | Brennstoffbedarf pro Jahr | MWh/a | 1762.7451 | 528.8235 | 528.8235 | 528.8235 |  | 141.0196 |  | 0 |  | 35.2549 |  | 28.2353 | Hickory
| Brennstoffvolumen | m³ FS /a | 2290.3593 | 798.8868 | 549.4646 | 678.3046 |  | 260.1711 |  | 0 |  | 3.5322 |  | 2.8289 | Kastanie, Edel-
| Brennstoffgewicht | t TS /a (t-atro) | 398.7711 | 133.1185 | 119.0008 | 113.0259 |  | 30.6694 |  | 0 |  | 2.9565 |  | 2.3678 | Kastanie, Ross-
| Brennstoffgewicht | t FS /a (t-lutro) | 866.5007 | 380.3386 | 216.3652 | 205.5016 |  | 61.3388 |  | 0 |  | 2.9565 |  | 2.3678 | Kirsche, Trauben
| Aschengewicht (Schätzwert) | t /a | 22.9536 | 16.1356 | 2.2383 | 2.1259 |  | 2.4536 |  | 0 |  | 0.00029565 |  | 0.00023678 | Kirsche, Vogel-
| Aschenvolumen (Schätzwert) | m³ /a | 32.7908 | 23.0508 | 3.1975 | 3.037 |  | 3.5051 |  | 0 |  | 0.00042236 |  | 0.00033826 | Linde
| Brennstoffkosten pro Jahr | Euro/a | 34380.2557 | 11634.1176 | 10047.2414 | 10047.6471 |  | 2608.8627 |  | 0 |  | 42.3869 |  | 23.7176 | Linde, Sommer-
| Anlieferungskosten pro Jahr | Euro/a | 4415.7154 | 2074.5741 | 865.4607 | 1027.5081 |  | 408.9253 | 0 | 0 | 0 | 39.2471 |  | 31.4326 | Linde, Winter-
| Gesamte Brennstoffkosten pro Jahr | Euro/a | 38795.9711 | 13708.6917 | 10912.7021 | 11075.1552 |  | 3017.7881 |  | 0 |  | 81.6341 |  | 55.1503 | Mahagoni, Khaya-
| Gewichteter Brennstoffpreis / (Einzelpreise) | Euro/MWh | 22.0088 | 25.923 | 20.6358 | 20.943 |  | 21.3998 |  |  |  | 2.3155 |  | 1.9532 | Mehlbeere
Nuss, Schwarz-
Die Berechnungsvorlage wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, Fehler können aber dennoch nicht ausgeschlossen werden. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung! | [14 empty] | Nuss, Wal-
Erstellt von DI Kasimir P. Nemestothy & Bernhard Lang, Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency, Mariahilfer Straße 136, 1150 Wien, www.energyagency.at | [14 empty] | Pappel
Update Version 2.0: Dezember 2020, DI W. Goritschnig , Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency | [14 empty] | Pappel, Schwarz-
Copyright: klimaaktiv energieholz / Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency | [14 empty] | Pappel, Zitter-
Platane
Robinie
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN ZUM BERECHNUNGSBLATT | [14 empty] | Teak
(Kommentare mit Detailinformationen zu einzelnen Kennwerten erhalten Sie, indem Sie den Mauszeiger auf das rote Dreieck bei dem jeweiligen Kennwert ziehen) | [14 empty] | Ulme
Ulme, Berg-
Ulme, Feld-
Ulme, Flatter-
Vogelbeere
Die Berechnungsgrundlage wurde in Anlehnung an die ÖNORM M 7132, ÖNORM M 7133, ÖNORM M 7135, ÖNORM B 3012, Übersichtstabellen der LWK OÖ (G. Danninger) und LWK NÖ (A. Jonas) sowie üblicher Erfahrungswerte erstellt. | [14 empty] | Weide
Bei der Anwendung sind folgende Annahmen zu berücksichtigen: | [14 empty] | Weide, Silber-
- Die ersten 5 Spalten des Kalkulationsblattes (Spalten: Holzarten, Rinde, Presslinge) verwenden die durchschnittlichen Werte aus dem Datenblatt für die Berechnungen. | [14 empty] | Zwetschkenbaum
- In der letzten Spalte des Kalkulationsblattes (Spalte Sonstige) können eigene Datenquellen bzw. Erfahrungswerte verwendet werden.
- Laut ÖNORM M 7132 kann der untere Heizwert für Laubholz mit 18 MJ/kg TS und für Nadelholz mit 19 MJ/kg TS angenommen werden.
- Die Darrdichte von wasserfreiem Holz liegt zwischen ca. 400 - 750 kg/m³ TS (Trockensubstanz) und ist von der Holzart, den Wuchsbedingungen (z. B. nährstoffreicher Tieflagenstandort oder nährstoffarmer Hochlagenstandort) sowie sonstigen Qualitätsmerkmalen
(Astigkeit, Reaktionsholz, Fäulnis, etc.) abhängig. Auch innerhalb einer Holzart kann die Darrdichte bei einzelnen Holzlieferungen stark variieren! Die Darrdichte von Briketts stellt nur eine grobe Abschätzung dar und kann je nach Brikettform
und Schlichtung mehr oder weniger vom angenommenen Schätzwert abweichen.
- In Abhängigkeit von Holzart und Größenklasse beträgt das Schüttgewicht von Waldhackgut ca. 150 bis 230 kg/m³ TS (Trockensubstanz).
- Zur Umrechnung auf die Rohdichte bei einem bestimmten Wassergehalt werden mittlere holzartenspezifische Schwindmaße berücksichtigt (je nach Holzart zwischen 8 - 20 %, siehe Tabellenblatt "Datenblatt").
- Das Schüttgewicht von Pellets beträgt ca. 600 kg/m³ TS (Trockensubstanz) bzw. ca. 650 kg/m³ FS (Frischsubstanz). Die Lagerungsdichte für Pellets mit 650 kg/srm entspricht damit der in Österreich üblichen Handelsware aus Fichtenspänen mit 6 mm Durchmesser
Durchmesser und 8 % Wassergehalt bei Tankwagenlieferung (lose).
- Die angegebene Lagerungsdichte für Briketts mit ca. 760 kg/rm (auf Paletten mit 10 kg folierter Packungen geschlichtet) stellt nur eine grobe Abschätzung dar und kann ja nach Brikettform und Verpackungsart erheblich abweichen.
- Die Abschätzung des Aschengewichtes bzw. Aschenvolumens stellt nur eine Richtgröße für die anfallende Aschenmenge dar und kann je nach Brennstoffqualität, Verschmutzungsgrad, Feuerungstechnik sowie Aschenmanipulation stark variieren.
- Es wird empfohlen, Verträge über Energieholzlieferungen möglichst auf der Basis der gelieferten Energiemenge in Euro pro MWh oder auf der Basis des Gewichtes der gelieferten Trockensubstanz in Euro pro t-atro abzuschliessen.
- Die Umrechnung der Brennstoffkosten pro MWh auf volumsbezogene Preise soll zur Verbesserung der Preistransparenz bzw. für Kostenkalkulationen dienen.
Verwendete Abkürzungen:
CAPEX: Abk. für engl. capital expenditures. Mit den CAPEX werden Investitionsausgaben in die (Heizungs-)Anlagentechnik bezeichnet.
FS: Frischsubstanz
FS (t-lutro): Frischsubstanz lufttrocken, variabler Wassergehalt
OPEX: Abk. für engl. operational expenditures. Mit den OPEX werden laufende (jährliche) Ausgaben des Anlagenbetriebs bezeichnet. Neben den Brennstoffkosten beinhalten die OPEX auch Personal-, Wartungs- und Instandhaltungs- und weitere sowie sonstige jährliche Ausgaben.
TS: Trockensubstanz
TS (t-atro): Trockensubstanz absolut trocken, Wassergehalt 0 %
Update Version 1.9
- Berücksichtigung von Anlieferungskosten
- Neue Benennung und Erweiterung der vorletzten Spalte "Spitzenlast-Brennstoff", zusätzlich zu (bisher nur) Erdgas ist nun auch Heizöl Extra Leicht wählbar. Bei dieser Erweiterung erfolgte auch in Update der chemischen und brenntechnischen Kennwerte von Erdgas und eine Neuanlage jener von Heizöl Extra Leicht.
Für Heizöl Extra Light (HEL) wurde
ein Brennwert von 11,928 kWh/kg gemäß Österreichischer Energiebilanz 2015 (Stand Okt. 2017) für das Jahr 2015 angesetzt:
eine Dichte von 837 kg/m³ gemäß Österreichischer Kraftstoffverordnung 2012, Fassung vom 29.01.2015, für Dieselkraftstoff (entspricht HEL) angesetzt
ein Wasserstoffanteil von 14 Gewichtsprozent angesetzt (Quelle: Basiswissen Verbrennungsmotor: Fragen - rechnen - verstehen - bestehen, Ausgabe 2. Klaus Schreiner. Springer-Verlag. 27 November 2014. S 273)
der Wasser- und Aschegehalt stammt aus die Lieferspezifikation der OMV für HEL (gemäß ÖNORM C 1109 (Ausgabe 03/2014)), Stand Dez. 2017
Für Erdgas (H) wurde
ein Brennwert von 11,3 kWh/Normkubikmeter angesetzt. Gemäß Veröffentlichung der Energie Control Austria gilt ab 1. Jänner 2017 im Marktgebieten Ost (MG-Ost) ein Verrechnungsbrennwert von 11,30 kWh/Nm³.
eine Dichte von 754 kg/m³ gemäß Website der Wiener Netze ¦ Kenndaten für Erdgas ¦ Kenndaten ¦ Rund um Erdgas (entnommen am 18.12.2017) angesetzt
ein Wasserstoffanteil von 25 Gewichtsprozent angesetzt (Quelle: Basiswissen Verbrennungsmotor: Fragen - rechnen - verstehen - bestehen, Ausgabe 2. Klaus Schreiner. Springer-Verlag. 27 November 2014. S 273)
- Umstrukturierung der Erfassung der Anlagendaten (bisher Eingabe von Brennstoffwärmebedarf, nun Eingabe von Nutzwärmebedarf (ab Kesselflansch) und Kesseljahresnutzungsgraden für Biomasse- und Spitzenlastkessel.
- Einführung einer neuen Spalte (ganz rechts am Blatt) zum Vergleich der Brennstoffpreise einer Biomasse-Heizanlage (bisher bestehendes Datenblatt) mit dem Brennstoffpreis eines Haushalts oder anderen Verbrauchers, dessen jährlicher Brennstoffbedarf und Einkaufspreise, etc. gesondert erfasst werden können.
Update Version 2.0
- Ersetzung der Umrechnungsmakros durch Zellenformeln und dementsprechende Anpassung der Eingabefelder für Brennstoffpreise und Einheiten (Zeile 38-45, Tabellenblatt "Kalkulation")
klimaaktiv und Energieeffizienzgesetz
Bitte beachten Sie, dass die Programme und Initiativen von klimaaktiv für die Steigerung von Energieeffizienz bzw. die Umsetzung von klimaaktiv durch die Österreichische Energieagentur keinen Ersatz für die Verpflichtungen nach dem Energieeffizienzgesetz, EEffG, darstellen und nicht als Gutachten oder Stellungnahme gegenüber der Nationalen Energieeffizienz-Monitoringstelle gelten. Die Bearbeitung und Registrierung gemeldeter Daten durch die Monitoringstelle erfolgt unabhängig von den Inhalten der klimaaktiv Kooperationen.
Sollten im Rahmen der Kooperationen mit klimaaktiv Leistungen bzw. Förderungen erbracht werden, die als Maßnahmen von strategischen Instrumenten im Sinne des Energieeffizienzgesetzes anerkannt werden können, ist eine Anrechnung nur nach Maßgabe der Vorgaben des § 27 Abs. 4 EEffG möglich. Dies ist seitens des Vertragspartners/der Vertragspartner bei der Meldung von Maßnahmen gemäß § 9 bis 11 EEffG zu berücksichtigen.
Note on E10: Holz- bzw. Brennstoffart Wählen Sie hier eine Holz- bzw. Brennstoffart aus dem Drop-Down-Menü aus bzw. geben Sie im Bereich "Sonstige" eine gewünschte Brennstoffart ein. Die Auswahlmöglichkeiten des Drop-Down-Menüs sind auch im Datenblatt in der ersten Spalte ("Holz- bzw. Brennstoffart") ersichtlich.
Note on E11: Brennstoffgruppe Die Zuordnung der Brennstoffe zu den Brennstoffgruppen "Nadelholz", "Laubholz", "NH Mischung", "LH Mischung", "NH & LH Mischung", "Rinde NH", "Rinde LH" oder "Presslinge" wird vom Datenblatt übernommen. Im Bereich "Sonstige" kann die gewünschte Brennstoffgruppe frei eingegeben werden.
Note on E12: Sortiment Wählen Sie hier das Sortiment aus dem Drop-Down-Menü aus. Die Liste der wählbaren Energieholzsortimente im Drop-Down-Menü orientiert sich an den Normen ÖNORM M 7132, ÖNORM M 7133 und ÖNORM M 7135. Im Bereich "Sonstige" können Sie ein gewünschtes Sortiment gemäß eigener Erfahrungswerte oder Informationsquellen eingeben.
Note on E13: Umrechnungsfaktor Die folgenden Umrechnungsfaktoren von fm auf rm bzw. srm wurden für die handelsüblichen Sortimente berücksichtigt: Scheitholz (1 m): 1 fm = 1,4286 rm Stückholz (geschlichtet): 1 fm = 1,1765 rm Stückholz (geschüttet): 1 fm = 2,0000 srm Holzhackgut/Waldhackgut: 1 fm = 2,5000 srm Sägespäne: 1 fm = 3,0303 srm Hobelspäne: 1 fm = 5,0000 srm Rinde (geschüttet): 1 fm = 3,3333 srm Datenquelle: ÖNORM M 7132, Papierholz Austria Im Bereich "Sonstige" können Sie einen gewünschten Umrechnungsfaktor gemäß Ihrer eigenen Erfahrungswerte bzw. Informationsquellen eintragen.
Note on E14: Einheit (Übliche Volumenmaße in der Forst- und Holzwirtschaft) fm = Festmeter (übliches Handelsmaß in der Forst- und Holzwirtschaft für Rundholz, entspricht 1 m³ fester Holzmasse. In den Holzhandelsusancen wird beim Rundholzhandel weiters zwischen FOO (= Festmeter Ohne Rinde geliefert & Ohne Rinde verrechnet), FMO (= Festmeter Mit Rinde geliefert & Ohne Rinde verrechnet) und FMM (= Festmeter Mit Rinde geliefert & Mit Rinde verrechnet) unterschieden. Bei Preisvergleichen muss auf den Erfüllungsort (meist frei Forststraße) und mögliche Rindenabschläge (meist FMO) geachtet werden.) rm = Raummeter (übliches Handelsmaß für 1*1*1 m bzw. 1 m³ aufgeschlichtetes Holz mit Hohlräumen zwischen den Holzstücken. Brennholz wird häufig in Form von gespaltenen Meterscheitern frei Forststraße oder als ofenfertiges Stückholz frei Brennholzlager oder zugestellt frei Haus gehandelt. Bei Preisvergleichen ist daher unbedingt auf den Erfüllungsort und die Qualität (insbesondere Stückigkeit, Holzart und Wassergehalt bzw. Lagerungsdauer) zu achten.) srm = Schüttraummeter (übliches Handelsmaß für 1*1*1 m bzw. 1 m³ lose geschüttetes Holz in Form von Spänen, Hackgut oder ofenfertigem Stückholz mit Hohlräumen zwischen den einzelnen Holzteilen. Je nach Stückigkeit und Lagerungsdichte kann die in einem Schüttraummeter enthaltene feste Holzmasse sehr stark variieren.) Die Volumeneinheiten in m³ bei den untenstehenden Kennzahlen beziehen sich jeweils auf das übliche Handelsmaß des ausgewählten Sortiments (z. B. Auswahl Holzhackgut G30 => Einheit srm => Rohdichte der Frischsubstanz in kg/m³ FS = Rohdichte der Frischsubstanz in kg/srm FS). Im Bereich "Sonstige" müssen Sie auch die richtige Einheit zum gewählten Umrechnungsfaktor angeben.
Note on M14: Presslinge werden in der Regel mit Gewichtsmaßen (t-lutro) gehandelt
Note on E16: Wassergehalt [%] Geben Sie hier den Wassergehalt des Energieholzsortiments ein. Übliche Wassergehalte von verfügbaren Energieholzsortimenten sind: Scheitholz und Stückholz (ofenfertig) einjährig gelagert: 25 - 35 % Scheitholz und Stückholz (ofenfertig) zweijährig gelagert: 15 - 25 % Holzhackgut (zumindest über einen Sommer gelagert): < 35 % Sägehackgut (erntefrisch): 45 - 55 % Sägespäne (je nach Anfallsort): 10 - 55 % Rinde (erntefrisch): 45 - 55 % Holzpresslinge: 8 - 10 % (ÖNORM M 7135: ≤ 10 %) Rindenpresslinge: üblicherweise 8 - 10 % (ÖNORM M 7135 ≤ 18 %) Datenquelle: Erfahrungswerte, ÖNORM M 7135 Hinweis: Der Wassergehalt ist der Anteil des im Holz enthaltenen Wassers (in Gewichtsprozent) an der Gesamtmasse des wasserhaltigen Holzes (Frischgewicht). Beispielsweise besteht eine Lieferung von 1 Tonne Hackgut bei 40% Wassergehalt aus 400 kg Wasser und 600 kg wasserfreier Holzsubstanz (Trockensubstanz). Der Wassergehalt des Holzes darf nicht mit der Holzfeuchte verwechselt werden. Die Eingabe des Wassergehalts ist auf maximal 80 % beschränkt (für Presslinge 18 %)!
Note on M16: Der Wassergehalt muss laut ÖNORM M7135 bei Holzpresslingen ≤10% und bei Rindenpresslingen ≤ 18% sein
Note on E17: Wasserstoffgehalt [%] Der Wasserstoffgehalt von Holz beträgt etwa 6,0 - 6,2 % (Gewichts-% der TS) Datenquelle: ÖNORM M 7132 Im Bereich "Sonstige" müssen Sie auch den Wasserstoffgehalt des gewünschten Brennstoffes gemäß eigener Informationsquellen eintragen.
Note on E19: Brennwert (bzw. oberer Heizwert) Ho der Trockensubstanz (TS) [MJ/kg] Der Brennwert (bzw. obere Heizwert) Ho von Nadelholz beträgt ca. 20,4 MJ/kg Trockensubstanz (TS). Der Brennwert von Laubholz ist durch den geringeren Lignin- und Harzgehalt etwas niedriger als der Brennwert von Nadelholz und beträgt ca. 19,3 MJ/kg TS. Der Brennwert für Rinde (Nadelholz, Laubholz) wird in diesem Berechnungsblatt entsprechend dem Brennwert von Nadelholz bzw. Laubholz angenommen; jedoch kann der Brennwert bei hohem Gehalt an Harzen oder anderen Extraktstoffen bis zu 2,5 MJ/kg höher sein, als der des Holzes. Datenquelle: ÖNORM M 7132. Die Umrechnung zwischen MJ/kg und kWh/kg erfolgt mit dem Faktor 3,6 (1 kWh = 3,6 MJ). Im Bereich "Sonstige" müssen Sie den Brennwert (bzw. oberen Heizwert) Ho des gewünschten Brennstoffes gemäß eigener Informationsquellen eintragen.
Note on E20: Brennwert (bzw. oberer Heizwert) Ho der Trockensubstanz (TS) [kWh/kg] Der Brennwert (bzw. obere Heizwert) Ho von Nadelholz beträgt ca. 5,6 kWh/kg Trockensubstanz (TS). Der Brennwert von Laubholz ist durch den geringeren Lignin- und Harzgehalt etwas niedriger als der Brennwert von Nadelholz und beträgt ca. 5,4 kWh/kg TS. Der Brennwert für Rinde (Nadelholz, Laubholz) wird in diesem Berechnungsblatt entsprechend dem Brennwert von Nadelholz bzw. Laubholz angenommen; jedoch kann der Brennwert von Rinde bei hohem Gehalt an Harzen oder anderen Extraktstoffen bis zu 0,7 kWh/kg höher sein, als der des Holzes. Datenquelle: ÖNORM M 7132. Die Umrechnung zwischen MJ/kg und kWh/kg erfolgt mit dem Faktor 3,6 (1 kWh = 3,6 MJ).
Note on E21: Unterer Heizwert Hu der Trockensubstanz (TS) [MJ/kg] Der untere Heizwert Hu eines Brennstoffes läßt sich in Abhängigkeit von Wassergehalt und Wasserstoffgehalt über eine Näherungsgleichung aus dem Brennwert (bzw. oberen Heizwert) Ho errechnen. Die Details der Umrechnung zwischen Ho und Hu sind in der Bedienungsanleitung beschrieben. Der Heizwert von Nadelholz beträgt laut ÖNORM 19,0 MJ/kg Trockensubstanz (TS). Der Heizwert von Laubholz ist durch den geringeren Lignin- und Harzgehalt etwas niedriger als der Heizwert von Nadelholz und beträgt laut ÖNORM 18,0 MJ/kg TS. Der Heizwert für Rinde (Nadelholz, Laubholz) wird in diesem Berechnungsblatt entsprechend dem Heizwert von Nadelholz bzw. Laubholz angenommen; jedoch kann der Heizwert von Rinde bei hohem Gehalt an Harzen oder anderen Extraktstoffen bis zu 2,5 MJ/kg höher sein, als der des Holzes. Datenquelle: ÖNORM M 7132. Die Umrechnung zwischen MJ/kg und kWh/kg erfolgt mit dem Faktor 3,6 (1 kWh = 3,6 MJ).
Note on E22: Unterer Heizwert Hu der Trockensubstanz (TS) [kWh/kg] Der untere Heizwert Hu eines Brennstoffes läßt sich in Abhängigkeit von Wassergehalt und Wasserstoffgehalt über eine Näherungsgleichung aus dem Brennwert (bzw. oberen Heizwert) Ho errechnen. Die Details der Umrechnung zwischen Ho und Hu sind in der Bedienungsanleitung beschrieben. Der Heizwert von Nadelholz beträgt laut ÖNORM ca. 5,3 kWh/kg Trockensubstanz (TS). Der Heizwert von Laubholz ist durch den geringeren Lignin- und Harzgehalt etwas niedriger als der Heizwert von Nadelholz und beträgt ca. 5,0 kWh/kg TS. Der Heizwert für Rinde (Nadelholz, Laubholz) wird in diesem Berechnungsblatt entsprechend dem Heizwert von Nadelholz bzw. Laubholz angenommen; jedoch kann der Heizwert bei hohem Gehalt an Harzen oder anderen Extraktstoffen bis zu 0,7 kWh/kg höher sein, als der des Holzes. Datenquelle: ÖNORM M 7132. Die Umrechnung zwischen MJ/kg und kWh/kg erfolgt mit dem Faktor 3,6 (1 kWh = 3,6 MJ).
Note on E23: Unterer Heizwert Hu der Frischsubstanz (FS) bei x % H2O [MJ/kg] Der untere Heizwert Hu von Holz ist - auf das Gewicht bezogen - vor allem vom Wassergehalt abhängig: eine Senkung des Wassergehaltes um 5 % bewirkt eine Erhöhung des Energieinhaltes um ca. 1 MJ/kg. Waldfrisches Holz hat zum Zeitpunkt der Schlägerung bei einem Wassergehalt von ca. 55 % einen Energieinhalt von ca. 7 MJ/kg, bei zwei- bis dreijährig gelagertem Scheitholz kann der Wassergehalt auf ca. 20 % gesenkt und der Energieinhalt auf ca. 14 MJ/kg verdoppelt werden.
Note on E24: Unterer Heizwert Hu der Frischsubstanz (FS) bei x % H2O [kWh/kg] Der untere Heizwert Hu von Holz ist - auf das Gewicht bezogen - vor allem vom Wassergehalt abhängig: eine Senkung des Wassergehaltes um 5 % bewirkt eine Erhöhung des Energieinhaltes um ca. 0,3 kWh/kg. Waldfrisches Holz hat zum Zeitpunkt der Schlägerung bei einem Wassergehalt von ca. 55 % einen Energieinhalt von ca. 2 kWh/kg, bei zwei- bis dreijährig gelagertem Scheitholz kann der Wassergehalt auf ca. 20 % gesenkt und der Energieinhalt auf ca. 4 kWh/kg verdoppelt werden.
Note on E25: Unterer Heizwert Hu der Frischsubstanz (FS) bei x % H2O [MJ/m³] Das m³-Maß bezieht sich auf das oben eingestellte Sortiment (z. B. Lärche, Holzhackgut G30, Wassergehalt 30 % => 1 m³ entspricht 1*1*1 m bzw. 1 srm lose geschüttetem Hackgut mit ca. 3.500 MJ Energieinhalt). Der untere Heizwert Hu von Holz ist - auf das Volumen bezogen - von vielen Einflußfaktoren abhängig. Je nach Holzart bzw. Holzartenmischung, Wuchsort (magerer Hochlagenstandort versus nährstoffreicher Tieflagenstandort), Handelssortiment (Späne, Grobhackgut, Feinhackgut, Scheitholz, Rundholz, Presslinge, etc.) und Qualität (Wassergehalt, Fäulnis, Verunreinigungen, etc.) ist eine sehr große Variabilität des Energieinhaltes einer Holzlieferung möglich. Die mit dem Kalkulationsblatt errechneten volumenbezogenen Kennwerte stellen nur Richtgrößen für mittlere Holzqualitäten und übliche Handelssortimente dar. Um das Übernahmerisiko für Energieholzlieferungen zu reduzieren, wird daher empfohlen, Kaufverträge unter Berücksichtigung des Liefergewichtes und Wassergehaltes (in Euro pro t-atro oder Euro pro MWh) abzuschließen.
Note on E26: Unterer Heizwert Hu der Frischsubstanz (FS) bei x % H2O [kWh/m³] Das m³-Maß bezieht sich auf das oben eingestellte Sortiment (z. B. Lärche, Holzhackgut G30, Wassergehalt 30 % => 1 m³ entspricht 1*1*1 m bzw. 1 srm lose geschüttetem Hackgut mit ca. 970 kWh Energieinhalt). Der untere Heizwert Hu von Holz ist - auf das Volumen bezogen - von vielen Einflußfaktoren abhängig. Je nach Holzart (Weichholz, Hartholz) bzw. Holzartenmischung, Wuchsort (magerer Hochlagenstandort, nährstoffreicher Tieflagenstandort), Handelssortiment (Späne, Grobhackgut, Feinhackgut, Scheitholz, Rundholz, Presslinge, etc.) und Qualität (Wassergehalt, Fäulnis, Verunreinigungen, etc.) ist eine sehr große Variabilität des Energieinhaltes pro Volumeneinheit einer Holzlieferung möglich. Die mit dem Kalkulationsblatt errechneten volumenbezogenen Kennwerte stellen nur Richtgrößen für mittlere Holzqualitäten und übliche Handelssortimente dar. Um das Übernahmerisiko für Energieholzlieferungen zu reduzieren, wird daher empfohlen, Kaufverträge unter Berücksichtigung des Liefergewichtes und Wassergehaltes (in Euro pro t-atro oder Euro pro MWh) abzuschließen.
Note on E28: Mittlere Darrdichte [kg/m³] (bei 0 % H2O) Die angezeigten mittleren Darrdichten beziehen sich auf 1 m³ darrgetrocknete feste Holzmasse. Die für die Berechnung verwendeten Darrdichten und die jeweilige Datenquelle sind im "Datenblatt" ersichtlich. Im Bereich "Sonstige" muss das Darrgewicht des gewählten Brennstoffes gemäß eigener Erfahrungswerte bzw. Informationsquellen eingetragen werden.
Note on E29: Mittleres Schwindmaß [%] Holz "schwindet" bei der Trocknung vom Fasersättigungspunkt bis zum Darrgewicht je nach Holzart, Dichte und Richtung zur Faser unterschiedlich. Am geringsten sind die Schwindmaße in Faserrichtung (0,1 bis 1 %), mittlere Werte werden in radialer Richtung (5 % in Richtung der Markstrahlen) erreicht, am stärksten "arbeitet" das Holz in tangentialer Richtung (10 bis 17 % in Richtung der Jahrringe). Das für die Berechnungen im Kalkulationsblatt verwendete Gesamtschwindmaß für das Volumen ergibt sich als Summe der Schwindmaße in Faserrichtung, radialer Richtung und tangentialer Richtung der jeweiligen Holzart. Eine Übersicht der verwendeten Gesamtschwindmaße und die jeweilige Datenquelle ist im Datenblatt dargestellt. Bei Presslingen wird im Kalkulationsblatt keine Schwindmaßkorrektur gerechnet, da der Wassergehalt dieser Brennstoffe in der Regel auf die laut Norm zulässigen Werte eingestellt ist. Abweichungen von den Normwerten werden in den Berechnungsroutinen des Kalkulationsblattes nicht berücksichtigt. Eine Durchfeuchtung von Presslingen durch unsachgemäße Lagerung oder Wassereinbrüche kann aber zu extremen Volumsvergrößerungen und zum Zerfall in Späne führen. Im Bereich "Sonstige" muss das Gesamtschwindmaß des gewählten Brennstoffes gemäß eigener Erfahrungswerte bzw. Informationsquellen eingetragen werden.
Note on M29: Bei Presslingen wird im Kalkulationsblatt keine Schwindmaßkorrektur gerechnet, da der Wassergehalt dieser Brennstoffe in der Regel auf die laut Norm zulässigen Werte eingestellt ist. Abweichungen von den Normwerten werden in den Berechnungsroutinen des Kalkulationsblattes nicht berücksichtigt. Eine Durchfeuchtung von Presslingen durch unsachgemäße Lagerung oder Wassereinbrüche kann aber zu extremen Volumsvergrößerungen und zum Zerfall in Späne führen.
Note on E30: Roh- bzw. Lagerungsdichte [kg/m³] (bei x % H2O) Unter Berücksichtigung des gewählten Sortiments, des eingegebenen Wassergehaltes und des mittleren Schwindmaßes wird über die mittlere Darrdichte eine Richtgröße für die Roh- bzw. Lagerungsdichte des Energieholzsortimentes errechnet. Die m³-Angabe bezieht sich hier auf die Einheit (fm - rm - srm) des oben eingestellten Sortiments (z. B. Lärche, Holzhackgut G30, Wassergehalt 30 % => 1 m³ entspricht 1*1*1 m bzw. 1 srm lose geschüttetem Hackgut mit einer Lagerungsdichte von ca. 278 kg/srm). Die Roh- bzw. Lagerungsdichte einer konkreten Lieferung kann stark von der errechneten Richtgröße abweichen, da die Holzdichte auch innerhalb einer Baumart je nach Wuchsort (karger Hochlagenstandort, nährstoffreicher Tieflagenstandort) deutlich von den Durchschnittswerten abweichen oder die Stückigkeit bzw. Lagerungsdichte von Hackgut oder Rinde je nach Hackgerät bzw. Transportdistanz erheblich variieren kann. Um das Übernahmerisiko für Energieholzlieferungen zu reduzieren, wird daher empfohlen, Kaufverträge unter Berücksichtigung des Liefergewichtes und Wassergehaltes (in Euro pro t-atro oder Euro pro MWh) abzuschließen.
Note on E31: Anteil der Holzsubstanz [kg/m³] (TS-Anteil bei x % H2O) Unter Berücksichtigung des gewählten Sortiments, des eingegebenen Wassergehaltes und des mittleren Schwindmaßes wird über die mittlere Darrdichte eine Richtgröße für den Anteil der Holzsubstanz am gelieferten Energieholzsortiment errechnet. Die m³-Angabe bezieht sich hier auf die Einheit (fm - rm - srm) des oben eingestellten Sortiments (z. B. Lärche, Holzhackgut G30, Wassergehalt 30% => 1 m³ entspricht 1*1*1 m bzw. 1 srm lose geschüttetem Hackgut mit einer Lagerungsdichte von ca. 278 kg/srm => davon 30 % Wasseranteil entspricht 84 kg H2O pro srm und 70 % Holz(trocken)substanzanteil entspricht 195 kg TS pro srm (gerundet)). Die Roh- bzw. Lagerungsdichte einer konkreten Lieferung kann stark von der errechneten Richtgröße abweichen, da die Holzdichte auch innerhalb einer Baumart je nach Wuchsort (karger Hochlagenstandort, nährstoffreicher Tieflagenstandort) deutlich von den Durchschnittswerten abweichen oder die Stückigkeit bzw. Lagerungsdichte von Hackgut oder Rinde je nach Hackgerät bzw. Transportdistanz erheblich variieren kann. Um das Übernahmerisiko für Energieholzlieferungen zu reduzieren, wird daher empfohlen, Kaufverträge unter Berücksichtigung des Liefergewichtes und Wassergehaltes (in Euro pro t-atro oder Euro pro MWh) abzuschließen.
Note on E32: Anteil des Wassers [kg/m³] (H2O-Anteil bei x % H2O) Unter Berücksichtigung des gewählten Sortiments, der mittleren Darrdichte und des mittleren Schwindmaßes wird über den eingegebenen Wassergehalt eine Richtgröße für den Anteil des Wassers am gelieferten Energieholzsortiment errechnet. Die m³-Angabe bezieht sich hier auf die Einheit (fm - rm - srm) des oben eingestellten Sortiments (z. B. Lärche, Holzhackgut G30, Wassergehalt 30 % => 1 m³ entspricht 1*1*1 m bzw. 1 srm lose geschüttetem Hackgut mit einer Lagerungsdichte von ca. 278 kg/srm => davon 30 % Wasseranteil entspricht 84 kg H2O pro srm und 70 % Holz(trocken)substanzanteil entspricht 195 kg TS pro srm (gerundet)). Die Roh- bzw. Lagerungsdichte einer konkreten Lieferung kann stark von der errechneten Richtgröße abweichen, da die Holzdichte auch innerhalb einer Baumart je nach Wuchsort (karger Hochlagenstandort, nährstoffreicher Tieflagenstandort) deutlich von den Durchschnittswerten abweichen oder die Stückigkeit bzw. Lagerungsdichte von Hackgut oder Rinde je nach Hackgerät bzw. Transportdistanz erheblich variieren kann. Um das Übernahmerisiko für Energieholzlieferungen zu reduzieren, wird daher empfohlen, Kaufverträge unter Berücksichtigung des Liefergewichtes und Wassergehaltes (in Euro pro t-atro oder Euro pro MWh) abzuschließen.
Note on E33: Verhältniszahl m³ pro Tonne Frischsubstanz (FS) [m³/t] Gibt eine Richtgröße für das benötigte Lager- bzw. Transportvolumen pro Tonne Frischsubstanz (FS) des betrachteten Energieholzsortimentes an. Unter Berücksichtigung des gewählten Sortiments, des eingegebenen Wassergehaltes und des mittleren Schwindmaßes wird über die mittlere Darrdichte eine Richtgröße für die Roh- bzw. Lagerungsdichte des Energieholzsortimentes errechnet. Die m³-Angabe bezieht sich hier auf die Einheit (fm - rm - srm) des oben eingestellten Sortiments (z. B. Lärche, Holzhackgut G30, Wassergehalt 30 % => 1 m³ entspricht 1*1*1 m bzw. 1 srm lose geschüttetem Hackgut mit einer Lagerungsdichte von ca. 278 kg/srm => 1.000/278 = ca. 3,6 srm Hackgut pro Tonne Frischsubstanz). Die Roh- bzw. Lagerungsdichte einer konkreten Lieferung kann stark von der errechneten Richtgröße abweichen, da die Holzdichte auch innerhalb einer Baumart je nach Wuchsort (karger Hochlagenstandort, nährstoffreicher Tieflagenstandort) deutlich von den Durchschnittswerten abweichen oder die Stückigkeit bzw. Lagerungsdichte von Hackgut oder Rinde je nach Hackgerät bzw. Transportdistanz erheblich variieren kann. Um das Übernahmerisiko für Energieholzlieferungen zu reduzieren, wird daher empfohlen, Kaufverträge unter Berücksichtigung des Liefergewichtes und Wassergehaltes (in Euro pro t-atro oder Euro pro MWh) abzuschließen.
Note on E35: Aschengehalt als Schätzwert [%] Der Aschengehalt von Energieholzsortimenten ist in erster Linie vom Rindenanteil und Verschmutzungsgrad (Eintrag von mineralischen Bestandteilen durch Lagerung und Manipulation) des Brennstoffs abhängig. Aufgrund des unterschiedlichen Verschmutzungsgrads des Brennstoffs werden in der Literatur nur grobe Anhaltpunkte bezüglich des Aschenanteils angegeben (siehe Obernberger 1997, "Nutzung fester Biomasse in Verbrennungsanlagen"). Für eine Abschätzung der Aschenmengen wurden folgende Aschenanteile in Gewichts-% der Trockensubstanz für die einzelnen Sortimente angenommen: - Scheit- und Stückholz: 1,0 % - Holzhackgut G30 und G50: 1,5 % - Säge- und Hobelspäne: 1,0 % - Rinde: 6,0 % - Holzpresslinge: 0,3 - 0,5 % - Rindenpresslinge: 6,0 % Datenquellen: Erfahrungswerte, Obernberger 1997, ÖNORM M 7135.
Note on E36: Aschendichte als Schätzwert [kg/m³] Das Aschengewicht kann je nach Verbrennungsqualität und Anfallsort der Asche (Fein- oder Grobasche) zwischen 300 und 1.000 kg/m³ betragen. Für die Berechnung wurde ein mittleres Aschengewicht von 700 kg/m³ angenommen. Datenquelle: Erfahrungswerte; Ruckenbauer, Obernberger, Holzner; 1996.
Note on B38: Wählen Sie eine der folgenden Einheiten: [€/t TS] [€/t FS] [€/m³ FS] [€/MWh] Hinweis: Bei Preisvergleichen muss unbedingt auf den Erfüllungsort und die Brennstoffqualität geachtet werden, da die Transport- und Hackkosten einen erheblichen Teil der Gesamtkosten ausmachen können (z. B. Erfüllungsort frei Waldstraße als Rundholz oder frei Heizwerk bzw. KWK-Anlage als fertiges Hackgut).
Note on E41: Preis pro Einheit in [Euro/t TS] bzw. [Euro/t-atro] Hier sehen Sie den Brennstoffpreis in Euro pro Tonne Trockensubstanz (TS) bzw. Euro pro t-atro. Beispiel: Lärche, Holzhackgut G30, Wassergehalt 30 % => 1 m³ entspricht 1*1*1 m bzw. 1 srm lose geschüttetem Hackgut mit ca. 970 kWh/srm Energieinhalt => Preiseingabe in Euro/t TS (bzw. Euro/t-atro) mit "80,00" => sofortige Umrechnung in 56,00 Euro/t FS bzw. 15,59 Euro/m³ (entspricht Euro/srm) bzw. 16,04 Euro/MWh bzw. 4,46 Euro/GJ.
Note on E42: Preis pro Einheit in [Euro/t FS] bzw. [Euro/t-lutro] Hier sehen Sie den Brennstoffpreis in Euro pro Tonne Frischsubstanz (FS) bzw. Euro pro t-lutro. Beispiel: Lärche, Holzhackgut G30, Wassergehalt 30 % => 1 m³ entspricht 1*1*1 m bzw. 1 srm lose geschüttetem Hackgut mit ca. 970 kWh/srm Energieinhalt => Preiseingabe in Euro/t FS (bzw. Euro/t-lutro) mit "60,00" => sofortige Umrechnung in 85,71 Euro/t TS bzw. 16,71 Euro/m³ (entspricht Euro/srm) bzw. 17,19 Euro/MWh bzw. 4,77 Euro/GJ.
Note on E43: Preis pro Einheit in [Euro/m³ FS] Hier sehen Sie den Brennstoffpreis in Euro pro m³ Frischsubstanz (FS). Das m³-Maß bezieht sich auf das oben eingestellte Sortiment. Beispiel: Lärche, Holzhackgut G30, Wassergehalt 30 % => 1 m³ entspricht 1*1*1 m bzw. 1 srm lose geschüttetem Hackgut mit ca. 970 kWh/srm Energieinhalt => Preiseingabe in Euro/m³ (entspricht Euro/srm) mit "17,50" => sofortige Umrechnung in 89,78 Euro/t TS bzw. 62,85 Euro/t FS bzw. 18,00 Euro/MWh bzw. 5,00 Euro/GJ.
Note on E44: Preis pro Einheit in [Euro/MWh] Hier sehen Sie den Brennstoffpreis in Euro pro MWh. Beispiel: Lärche, Holzhackgut G30, Wassergehalt 30 % => 1 m³ entspricht 1*1*1 m bzw. 1 srm lose geschüttetem Hackgut mit ca. 970 kWh/srm Energieinhalt => Preiseingabe in Euro/MWh mit "17,00" => sofortige Umrechnung in 84,77 Euro/t TS bzw. 59,34 Euro/t FS bzw. 16,52 Euro/m³ (entspricht Euro/srm) bzw. 4,72 Euro/GJ.
Note on E45: Preis pro Einheit in [Euro/GJ] Neben den bereits genannten Einheiten wird der Brennstoffpreis auch in der Einheit Euro/GJ dargestellt. Die Umrechnung erfolgt von Euro pro MWh in Euro pro GJ mit dem Faktor 3,6 (1 MWh = 3,6 GJ). Beispiel: Lärche, Holzhackgut G30, Wassergehalt 30 % => 1 m³ entspricht 1*1*1 m bzw. 1 srm lose geschüttetem Hackgut mit ca. 970 kWh/srm Energieinhalt => Preiseingabe in Euro/MWh mit "17,00" => sofortige Umrechnung in 84,77 Euro/t TS bzw. 59,34 Euro/t FS bzw. 16,52 Euro/m³ (entspricht Euro/srm) bzw. 4,72 Euro/GJ.
Note on E52: Wärmebedarf ab Kesselflansch [MWh/a] Abzudeckender Wärmebedarf für Raumwärme, Warmwasser u/o Prozesswärme, inkl. ev. Transport- und Verteilverluste bis zum Endverbraucher. Ein Kessel zur Eigenversorgung von Raumwärme und Warmwasser läuft in Österreich etw 1.500 h/a unter Volllast (bezogen auf seine Nennleistng bzw. Abgabe ab Kesselflansch).. Hat der Kessel eine Nennleistung von 100 kW, so würde er 150.000 kWh/a bzw. 150 MWh/a Wärmebedarf ab Kesselflansch abdekcen. Würde eine Anlage über ein Mikronetz mehrere Gebäude mit Raumwärme und Warmwasser versorgen, so müssten auch die Transport- und Verteilverluste berücksichtigt werden. Für einen Fall mit vier Wärmeabnehmern mit einem Wärmebedarf von jeweils 25 kW Heizlast mit 1.500 Volllaststunden und Wärmelieferverlusten von 20% der produzierten Wärme belaufen sich der Wärmebedarf vereinfacht ab Kesselflansch auf 4 x 25 x 1500 / (1 - 20%) = 187.5 MWh/a.
Note on G53: Kessel-Jahresnutzungsgrad Biomassekessel
Note on O53: Kessel-Jahresnutzungsgrad Spitzenlastkessel
Note on Q53: Kessel-Jahresnutzungsgrad
Note on E54: Brennstofffanteil [%] Geben Sie in die hellroten Zellen dieser Zeile die gewünschten Brennstoffanteile in % für die von Ihnen gewählten Brennstoffe für die Biomasse-Heizungsanlage ein. Die Summe der einzelnen Brennstoffanteile muss immer 100 % ergeben, von 100 % abweichende Fehleingaben werden in der Summenzelle durch eine dunkelrote Hintergrundfärbung deutlich hervorgehoben.
Note on E55: Brennstoffbedarf pro Jahr [MWh/a] Der Jahresbrennstoffbedarf einer Anlage ergibt sich aus dem Wärmebedarf ab Kesselflansch [MWh/a] diividiert durch die gewicheteten Jahresnutzungsgrad e[%] der eingesetzten Biomasse- und Spitzenlastkessel.
Note on E56: Brennstoffvolumen [m³ FS/a] Ausgehend vom eingetragenen Brennstoffbedarf in MWh/a und gemäß der angegebenen Prozentanteile für die gewählten Brennstoffe wird das benötigte Brennstoffvolumen pro Sortiment und das benötigte Gesamtbrennstoffvolumen der Anlage in m³ Frischsubstanz (FS) pro Jahr abgeschätzt. Das m³-Maß bezieht sich hierbei auf die jeweils oben eingestellten Sortimente, es ist daher darauf zu achten, dass bei Mischsortimenten gleiche Volumenbezüge (fm - rm - srm) gewählt werden, um Fehlinterpretationen des benötigten Gesamtbrennstoffvolumens zu vermeiden. Beispiel: Ein Biomasseheizwerk mit 1 MW Brennstoffwärmeleistung und 1.500 h Volllasstunden hat einen Brennstoffbedarf von ca. 1.500 MWh pro Jahr. Der Brennstoffbedarf wird zu 70 % mit NH & LH Hackgut G50 (durchschnittlich 35 % Wassergehalt) und zu 30 % mit Nadelholzrinde geschüttet (durchschnittlich 50 % WG) abgedeckt. Das benötigte Brennstoffvolumen wird mit ca. 2.350 srm pro Jahr abgeschätzt. LKW-Züge, die für den Hackguttransport konzipiert sind, können etwa 80 srm pro Fuhre befördern. Für die Abdeckung des Brennstoffbedarfes dieses Heizwerkes wären daher ca. 30 LKW-Fuhren Hackgut und Rinde notwendig.
Note on E57: Brennstoffgewicht als Trockensubstanz [t TS/a] bzw. [t-atro/a] Ausgehend vom eingetragenen Brennstoffbedarf in MWh/a und gemäß der angegebenen Prozentanteile für die gewählten Brennstoffe wird das benötigte Brennstoffgewicht pro Sortiment und das benötigte Gesamtbrennstoffgewicht für die Anlage in Tonnen Trockensubstanz pro Jahr [t TS/a] bzw. t-atro pro Jahr [t-atro/a] abgeschätzt. Die Holzübernahme in atro-Tonnen ist eine übliche Handelsusance bei Industrieholzsortimenten geringerer Qualität, die häufig verwendete Kurzbezeichnung AMM bedeutet Atro Tonne, Mit Rinde geliefert, Mit Rinde verrechnet Beispiel: Ein Biomasseheizwerk mit 1 MW Brennstoffwärmeleistung und 1.500 h Volllasstunden hat einen Brennstoffbedarf von ca. 1.500 MWh pro Jahr. Der Brennstoffbedarf wird zu 70 % mit NH & LH Hackgut G50 (durchschnittlich 35 % Wassergehalt) und zu 30 % mit Nadelholzrinde geschüttet (durchschnittlich 50 % WG) abgedeckt. Das benötigte Brennstoffgewicht wird mit ca. 314 Tonnen Trockensubstanz bzw. t-atro pro Jahr abgeschätzt.
Note on E58: Brennstoffgewicht der Frischsubstanz [t FS/a] bzw. [t-lutro/a] Ausgehend vom eingetragenen Brennstoffbedarf in MWh/a und gemäß der angegebenen Prozentanteile für die gewählten Brennstoffe wird das benötigte Brennstoffgewicht pro Sortiment und das benötigte Gesamtbrennstoffgewicht für die Anlage in Tonnen Frischsubstanz pro Jahr [t FS/a] bzw. t-lutro pro Jahr [t-lutro/a] abgeschätzt. Beispiel: Ein Biomasseheizwerk mit 1 MW Brennstoffwärmeleistung und 1.500 h Volllasstunden hat einen Brennstoffbedarf von ca. 1.500 MWh pro Jahr. Der Brennstoffbedarf wird zu 70 % mit NH & LH Hackgut G50 (durchschnittlich 35 % Wassergehalt) und zu 30 % mit Nadelholzrinde geschüttet (durchschnittlich 50 % WG) abgedeckt. Das benötigte Brennstoffgewicht wird mit ca. 528 Tonnen Frischsubstanz bzw. t-lutro pro Jahr abgeschätzt.
Note on E59: Aschengewicht (Schätzwert) [t/a] Ausgehend vom eingetragenen Brennstoffbedarf in MWh/a und gemäß der angegebenen Prozentanteile für die gewählten Brennstoffe wird das Gewicht der anfallenden Asche pro Sortiment und für die gesamte Anlage in Tonnen pro Jahr [t/a] abgeschätzt. Beispiel: Ein Biomasseheizwerk mit 1 MW Brennstoffwärmeleistung und 1.500 h Volllasstunden hat einen Brennstoffbedarf von ca. 1.500 MWh pro Jahr. Der Brennstoffbedarf wird zu 70 % mit NH & LH Hackgut G50 (durchschnittlich 35 % Wassergehalt, 1,5 % Aschengehalt) und zu 30 % mit Nadelholzrinde geschüttet (durchschnittlich 50 % WG, 6 % Aschengehalt) abgedeckt. Die im Verbrennungsprozess anfallende Aschenmenge wird auf ca. 12 Tonnen pro Jahr geschätzt.
Note on E60: Aschenvolumen (Schätzwert) [m³/a] Ausgehend vom eingetragenen Brennstoffbedarf in MWh/a und gemäß der angegebenen Prozentanteile für die gewählten Brennstoffe wird das Volumen der anfallenden Asche pro Sortiment und für die gesamte Anlage in m³ pro Jahr [m³/a] abgeschätzt. Beispiel: Ein Biomasseheizwerk mit 1 MW Brennstoffwärmeleistung und 1.500 h Volllasstunden hat einen Brennstoffbedarf von ca. 1.500 MWh pro Jahr. Der Brennstoffbedarf wird zu 70 % mit NH & LH Hackgut G50 (durchschnittlich 35 % Wassergehalt, 1,5 % Aschengehalt mit ca. 700 kg/m³ Aschendichte) und zu 30 % mit Nadelholzrinde geschüttet (durchschnittlich 50 % WG, 6 % Aschengehalt mit ca. 700 kg/m³ Aschendichte) abgedeckt. Die im Verbrennungsprozess anfallende Aschenmenge wird auf ca. 16 m³ pro Jahr geschätzt.
Note on E61: Brennstoffkosten pro Jahr [Euro/a] Ausgehend vom eingetragenen Brennstoffbedarf in MWh/a und gemäß der angegebenen Prozentanteile für die gewählten Brennstoffe werden die Brennstoffkosten pro Sortiment und für die gesamte Anlage in Euro pro Jahr [Euro/a] ermittelt. Beispiel: Ein Biomasseheizwerk mit 1 MW Brennstoffwärmeleistung und 1.500 h Volllasstunden hat einen Brennstoffbedarf von ca. 1.500 MWh pro Jahr. Der Brennstoffbedarf wird zu 70 % mit NH & LH Hackgut G50 (durchschnittlich 35 % Wassergehalt, Einkauf um 80,-- Euro/t TS) und zu 30 % mit Nadelholzrinde geschüttet (durchschnittlich 50 % WG, Einkauf um 7,-- Euro/srm) abgedeckt. Die Brennstoffkosten summieren sich auf ca. 23.000,-- Euro pro Jahr.
Note on E64: Brennstoff Mischpreis [Euro/MWh] Ausgehend vom eingetragenen Brennstoffbedarf in MWh/a und gemäß der angegebenen Prozentanteile für die gewählten Brennstoffe wird der Mischpreis für den Brennstoff in Euro pro MWh [Euro/MWh] ermittelt. Beispiel: Ein Biomasseheizwerk mit 1 MW Brennstoffwärmeleistung und 1.500 h Volllasstunden hat einen Brennstoffbedarf von ca. 1.500 MWh pro Jahr. Der Brennstoffbedarf wird zu 70 % mit NH & LH Hackgut G50 (durchschnittlich 35 % Wassergehalt, Einkauf um 80,-- Euro/t TS) und zu 30 % mit Nadelholzrinde geschüttet (durchschnittlich 50 % WG, Einkauf um 7,-- Euro/srm) abgedeckt. Die Brennstoffkosten summieren sich auf ca. 23.000,-- Euro pro Jahr. Dies entspricht einem Brennstoffmischpreis von ca. 15,-- Euro pro MWh.

## Datenblatt
Datenblatt zur Ermittlung von Kenndaten und Preisen für Energieholzsortimente
Holz- bzw. Brennstoffart | Kurz- zeichen | Botanisch | Sonstige Bezeichnung | Gruppe | Sortier- ung | H-Gehalt | Brenn- wert | Darrdichte |  | Rohdichte HF 12-15 |  |  |  | Schwindmaß |  | Bemerkung | Sortiment | Umrechnung | Einheit | Aschengehalt
[8 empty] | mittlere | Quelle | minimale | mittlere | maximale | Quelle | mittleres | Quelle
[6 empty] | [%] | [MJ/kg TS] | [kg/m³] |  | [kg/m³] | [kg/m³] | [kg/m³] |  | [%]
NH & LH | - | - | - | NH & LH Mischung | 1 | 6.17 | 20.206 | 475 | 5) | - | - | - | - | 12.3 | 5) | Darrdichte und Schwindmaß wurden durch Gewichtung entsprechend der Nutzung der Baumarten gemäß österr. Waldinventur ermittelt; ebenso wurden der H-Gehalt und der Brennwert ermittelt. | Feste Holzmasse | 1 | fm | 1.5
Nadelholz | - | - | - | NH Mischung | 2 | 6.2 | 20.3669 | 445 | 5) | - | - | - | - | 11.7 | 5) | Darrdichte und Schwindmaß wurden durch Gewichtung entsprechend der Nutzung der Baumarten gemäß österr. Waldinventur ermittelt. | Scheitholz (1 m) gespalten | 1.6667 | rm | 1
Douglasie | DG | Pseudotsuga menziesii | - | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 470 | 1) | 350 | 502 | 770 | 1) | 11.9 | 1) |  | Stückholz (geschlichtet) | 1.25 | rm | 1
Eibe | - | Taxus baccata | - | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 640 | 3) | 640 | 670 | 810 | 3) | 8.8 | 3) |  | Stückholz (geschüttet) | 2 | srm | 1
Fichte | FI | Picea abies | Rottanne (Picea excelsa), Gemeine Fichte, Rotfichte | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 410 | 6) | 330 | 470 | 680 | 2) | 11.7 | 1) | In der Praxis hat sich der Darrdichtewert mit 430 kg/m³ aus Kollmann bzw. Wagenführ etabliert. (ÖNORM 410 kg/m³, Holzhandelsusancen bzw. Holzübernahme Richtlinie Fichte/Tanne 427 kg-atro je fm o.R.) | Holzhackgut P16 | 2.5 | srm | 1.5
Fichte, Sitka- | FIS | Picea sitchensis | - | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 410 | 1) | 280 | 450 | 660 | 2) | 12.2 | 2) |  | Holzhackgut P31 | 2.5 | srm | 1.5
Hemlock | HEM | Tsuga heterophylla | Western Hemlock | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 440 | 3) | 440 | 480 | 510 | 3) | 12.7 | 3) |  | Holzhackgut P45 | 2.5 | srm | 1.5
Kiefer | KI | Pinus sylvestris | Weißkiefer, Föhre | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 510 | 1) | 333 | 543 | 890 | 1) | 12.1 | 1) | Umgangssprachlich wird in Österreich die Weißkiefer bzw. Föhre häufig verkürzt als "Kiefer" bezeichnet. | Waldhackgut C1 | 2.5 | srm | 2
Kiefer, Radiata- | KRA, PNRD | Pinus radiata | Radiata pine | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 380 | 1) | 430 | - | 590 | 1) | 7.1 | 3) | Der mittlere Rohdichtewert ist in der Norm möglicherweise fehlerhaft abgedruckt (410 statt 510 kg/m³ ?). | Waldhackgut C2 | 2.5 | srm | 3
Kiefer, Schwarz- | SK | Pinus nigra | - | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 560 | 1) | 370 | 593 | 950 | 1) | 13 | 1) | Holzübernahme Richtlinien (Papierholz Austria, Revision 6) Schwarzkiefer 545 kg/FOO (Festmeter, ohne Rinde geliefert, ohne Rinde verrechnet) | Waldhackgut C3 | 2.5 | srm | 5
Kiefer, Weiß- | KI | Pinus sylvestris | Kiefer, Föhre, Gemeine Kiefer, Rot-, Sandkiefer | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 510 | 1) | 333 | 543 | 890 | 1) | 12.1 | 1) |  | Waldhackgut C4 | 2.5 | srm | 7
Kiefer, Weymouths- | KW | Pinus strobus | Strobe, Yellow pine | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 370 | 1) | 340 | 399 | 510 | 1) | 8.4 | 1) |  | Sägespäne | 3.0303 | srm | 1
Kiefer, Zirbel- | ZI | Pinus cembra | Zirbe, Arve | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 400 | 1) | 400 | 430 | 600 | 1) | 9 | 1) |  | Hobelspäne | 5 | srm | 1
Lärche | LA | Larix decidua | Europäische Lärche | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 550 | 1) | 440 | 583 | 850 | 1) | 11.4 | 1) | Holzhandelsusancen bzw. Holzübernahme Richtlinie Lärche 545 kg-atro je fm o.R. | Feste Rindenmasse | 1 | fm | 6
Redwood | RWK | Sequoia sempervirens | Kalifornisches Redwood | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 370 | 1) | 400 | 450 | 500 | 3) | 7 | 3) |  | Rinde (geschüttet) | 3.3333 | srm | 6
Riesenlebensbaum | RCW, THPL | Thuja plicata | Western red cedar, Kanadische Rotzeder | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 340 | 1) | 330 | 390 | 460 | 3) | 7.1 | 3) |  | Briketts, Holz- | - | t-lutro | 0.5
Tanne | TA | Abies alba | Weißtanne | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 410 | 1) | 350 | 441 | 750 | 1) | 11.5 | 1) |  | Briketts, Rinden- | - | t-lutro | 6
Zeder | ZED | Cedrus deodara | Himalaja-Zeder , Echte Zeder | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 470 | 1) | - | 545 | - | 3) | 11.2 | 3) | Keine Angaben für min. und max. Rohdichte. | Pellets, Holz- | - | t-lutro | 0.3
Zypresse | ZYP | Cypressus sempervirens | Echte Zypresse, Immergrüne Zypresse | Nadelholz (NH) | 3 | 6.2 | 20.3669 | 450 | 1) | 450 | - | 590 | 3) | 8.8 | 3) | Keine Angabe für mittlere Rohdichte. | Pellets, Rinden- | - | t-lutro | 6
Laubholz | - | - | - | LH Mischung | 4 | 6 | 19.3228 | 640 | 5) | - | - | - | - | 15.4 | 5) | Darrdichte und Schwindmaß wurden durch Gewichtung entsprechend der Nutzung der Baumarten gemäß österr. Waldinventur ermittelt. | Umrechnungsfaktoren gemäß ÖNORM M 7132, Papierholz Austria und den klimaaktiv Umrechnungsfaktoren für Energieholzsortimente
Hartlaubholz | - | - | - | LH Mischung | 4 | 6 | 19.3228 | 680 | 5) | - | - | - | - | 16.2 | 5) | Darrdichte und Schwindmaß wurden durch Gewichtung entsprechend der Nutzung der Baumarten gemäß österr. Waldinventur ermittelt. | Aschengehalt gemäß Erfahrungswerten, Obernberger 1997, ÖNORM C 4005
Weichlaubholz | - | - | - | LH Mischung | 4 | 6 | 19.3228 | 515 | 5) | - | - | - | - | 13 | 5) | Darrdichte und Schwindmaß wurden durch Gewichtung entsprechend der Nutzung der Baumarten gemäß österr. Waldinventur ermittelt.
Ahorn | - | Acer sp. | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 600 | 4) | - | - | - | - | 11.5 | 4) | In den Umrechnungstabellen der LWK wird nur ein Wert für "Ahorn", ohne Differenzierung in die verschiedenen Ahornarten, verwendet.
Ahorn, Berg- | BA | Acer pseudoplatanus | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 590 | 1) | 530 | 623 | 790 | 1) | 12.6 | 1)
Ahorn, Feld- | FA | Acer campestre | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 690 | 1) | - | - | - | - | 12.9 | 5) | Keine Angaben zur Rohdichte, Schwindmaß als Schätzwert der Energieagentur (Mittelwert zwischen Berg- und Spitzahorn).
Ahorn, Spitz- | SA | Acer platanoides | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 620 | 1) | 560 | 653 | 810 | 1) | 13.2 | 1)
Birke | BI | Betula sp. | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 640 | 1) | 510 | 673 | 830 | 1) | 13.9 | 1) | Holzübernahme Richtlinien (Papierholz Austria, Revision 6) Birke 503 kg/FOO (Festmeter, ohne Rinde geliefert, ohne Rinde verrechnet)
Birke, Hänge- | BI | Betula pendula (Betula verrucosa) | Gemeine Birke, Sandbirke, Weißbirke, Rauhbirke | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 640 | 1) | 510 | 673 | 830 | 1) | 13.9 | 1)
Birke, Moor- | BI | Betula pubescens | Haarbirke, Flaumbirke | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 640 | 1) | 510 | 673 | 830 | 1) | 13.9 | 1)
Birnbaum | BB | Pyrus communis | Feldbirne, Holzbirne, Wilde Birne | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 700 | 1) | 690 | 732 | 800 | 1) | 14.1 | 1)
Buche, Rot- | BU | Fagus sylvatica | Buche, Gemeine Buche | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 680 | 1) | 540 | 712 | 910 | 1) | 17.9 | 1) | Holzübernahme Richtlinien (Papierholz Austria, Revision 6) Buche 598 kg/FOO (Festmeter, ohne Rinde geliefert, ohne Rinde verrechnet)
Buche, Weiß- | HB | Carpinus betulus | Hainbuche, Hagebuche | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 750 | 1) | 640 | 780 | 860 | 1) | 18.8 | 1)
Buchsbaum | BUC, BXSM | Buxus sempervirens | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 920 | 1) | 900 | - | 1030 | 3) | 27 | 3) | Keine Angabe für mittlere Rohdichte.
Eiche | EI | Quercus sp. | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 680 | 4) | - | - | - | - | 13.9 | 4) | In den Umrechnungstabellen der LWK wird ein Wert für "Eiche" ohne Differenzierung in die verschiedenen Eichenarten verwendet.
Eiche, Rot- | EIR | Quercus rubra | Amerikanische Roteiche, American red oak, Northern red oak, (Quercus borealis) | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 660 | 1) | 550 | 700 | 980 | 3) | 13.1 | 3)
Eiche, Stiel- | EI | Quercus robur | Sommereiche, (Quercus pedunculata Ehrh.), allgem. Europäische Eiche | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 670 | 1) | 430 | 702 | 960 | 1) | 13.6 | 1)
Eiche, Trauben- | EI | Quercus petraea | Wintereiche, (Quercus sessiliflora Salisb.), allgem. Europäische Eiche | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 670 | 1) | 430 | 702 | 960 | 1) | 13.6 | 1)
Eiche, Zerr- | EZ | Quercus cerris | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 740 | 1) | - | - | - | - | 13.9 | 4) | Keine Angaben für Rohdichte.
Elsbeere | EL | Sorbus torminalis | Sorbe, Atlasbaum, Seidenbaum | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 710 | 1) | 670 | 742 | 900 | 1) | 17.3 | 1)
Erle | ER | Alnus sp. | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 490 | 1) | 490 | 523 | 640 | 1) | 13.1 | 1) | In der Norm werden Schwarz- und Grauerle in einer Spalte gemeinsam als "Erle" definiert.
Erle, Grau- | ER | Alnus incana | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 490 | 1) | 490 | 523 | 640 | 1) | 13.1 | 1)
Erle, Schwarz- | ER | Alnus glutinosa | Erle, Gemeine Erle, Roterle | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 490 | 1) | 490 | 523 | 640 | 1) | 13.1 | 1)
Esche | ES | Fraxinus excelsior | Gemeine Esche, Waldesche, (im Handel Weiß-, Braun-, Olivesche) | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 670 | 1) | 450 | 702 | 860 | 1) | 13.2 | 1)
Eukalyptus, Blue gum | EUG, EUGL | Eucalyptus globulus | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 700 | 1) | 720 | - | 770 | 3) | 32.4 | 3) | Keine Angabe für mittlere Rohdichte.
Hasel | HA | Corylus avellana | Haselnuss | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 560 | 1) | - | - | - | - | 13.4 | 4) | Keine Angaben für Rohdichte.
Hickory | HIC, CAXX | Carya spp. | Echte Hickory, Filzige Hickory | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 760 | 1) | 700 | 800 | 840 | 3) | 19.8 | 3)
Kastanie, Edel- | EK | Castanea sativa, Castanea vesca | Echte Kastanie, Eßkastanie | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 530 | 1) | - | 563 | - | 1) | 11.3 | 1)
Kastanie, Ross- | KA | Aesculus hippocastanum | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 510 | 1) | 500 | 550 | 590 | 3) | 11 | 3)
Kirsche, Trauben | TK | Prunus padus | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 510 | 1) | - | - | - | - | 13.7 | 5) | Keine Angaben zur Rohdichte, Schwindmaß als Schätzwert der Energieagentur (Schwindmaß der Vogelkirsche).
Kirsche, Vogel- | KB | Prunus avium, Cerasus avium (Wagenf.) | Kirschbaum, Europäische Kirsche, Süßkirsche, Waldkirsche, Wildkirsche | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 570 | 1) | 520 | 603 | 700 | 1) | 13.7 | 1)
Linde | LI | - | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 520 | 1) | 250 | 553 | 600 | 1) | 14.9 | 1) | In der Norm werden Sommer- und Winterlinde in einer Spalte gemeinsam als "Linde" definiert.
Linde, Sommer- | LI | Tilia cordata (Norm), Tilia grandifolia (Kollm.) | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 520 | 1) | 250 | 553 | 600 | 1) | 14.9 | 1)
Linde, Winter- | LI | Tilia platyphyllos (Norm), Tilia parvifolia (Kollm.) | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 520 | 1) | 250 | 553 | 600 | 1) | 14.9 | 1)
Mahagoni, Khaya- | MAA, KHXX | Khaya ivorensis, Khaya grandifoliola | Afrikanisches Mahagoni | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 460 | 1) | 450 | 510 | 620 | 3) | 9.1 | 3)
Mehlbeere | ME | Sorbus aria Crantz | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 700 | 1) | - | - | - | - | 17.7 | 5) | Keine Angaben zur Rohdichte, Schwindmaß als Schätzwert der Energieagentur (Mittelwert zwischen Els- und Vogelbeere).
Nuss, Schwarz- | - | Juglans nigra | Amerikanischer Nußbaum, Schwarze Walnuß | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 560 | 1) | 580 | 640 | 810 | 3) | 12.7 | 3)
Nuss, Wal- | NB | Juglans regia | Walnussbaum, Europäischer Nussbaum | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 640 | 1) | 570 | 673 | 810 | 1) | 13.4 | 1)
Pappel | PA | - | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 410 | 1) | 410 | 441 | 560 | 1) | 13.8 | 1) | In der Norm wird die Schwarzpappel verkürzt als "Pappel" definiert. In der Holzübernahme Richtlinie (Papierholz Austria, Revision 6) wird Pappel mit 323 kg/FOO umgerechnet
Pappel, Schwarz- | PA | Populus nigra | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 410 | 1) | 410 | 441 | 560 | 1) | 13.8 | 1)
Pappel, Zitter- | AS | Populus tremula | Aspe, Espe | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 450 | 1) | 400 | 482 | 600 | 1) | 12 | 1) | Holzübernahme Richtlinien (Papierholz Austria, Revision 6) Aspe 407 kg/FOO (Festmeter, ohne Rinde geliefert, ohne Rinde verrechnet)
Platane | PL | Platanus sp., Platanus orientalis (Kollm.) | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 600 | 1) | 420 | 630 | 690 | 2) | 13.7 | 2)
Robinie | RO | Robinia pseudoacacia | Falsche Akazie | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 730 | 1) | 580 | 761 | 900 | 1) | 10.6 | 1)
Teak | TEK | Tectona grandis | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 650 | 1) | - | 683 | - | 1) | 8.8 | 1) | Darrdichtewert laut Wagenführ wesentlich niedriger als Normwert.
Ulme | UL | Ulmus spp. | Ruste, Rüster | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 640 | 1) | 480 | 673 | 860 | 1) | 13.2 | 1)
Ulme, Berg- | - | Ulmus montana | Bergrüster | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 640 | 2) | 480 | 680 | 860 | 2) | 13.2 | 2)
Ulme, Feld- | - | Ulmus campestris | Feldrüster, Rotrüster | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 640 | 2) | 480 | 680 | 860 | 2) | 13.2 | 2)
Ulme, Flatter- | - | Ulmus effusa | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 550 | 2) | 480 | 680 | 860 | 2) | 15.5 | 2)
Vogelbeere | EE | Sorbus aucuparia | Eberesche, Echte Eberesche, Gemeine Eberesche | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 620 | 1) | 690 | 750 | 780 | 3) | 18 | 3)
Weide | WD | Salix Sp. | - | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 520 | 1) | 290 | 553 | 630 | 1) | 10.2 | 1) | In der Norm wird die Silberweide verkürzt als "Weide" definiert.
Weide, Silber- | WD | Salix alba | Weißweide, Dorfweide | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 520 | 1) | 290 | 553 | 630 | 1) | 10.2 | 1)
Zwetschkenbaum | ZW | Prunus domestica | Pflaume | Laubholz (LH) | 5 | 6 | 19.3228 | 690 | 1) | - | 750 | - | 3) | 13.9 | 5) | Keine Angaben zur min. und max. Rohdichte, Schwindmaß als Schätzwert der Energieagentur (Mittelwert zwischen Feldbirne und Vogelkirsche).
Rinde NH | - | - | - | Rinde NH | 6 | 6.2 | 20.3669 | 445 | 5) | - | - | - | - | 11.7 | 5) | Rinde wurde vereinfachend wie Holz bewertet, Darrdichte und Schwindmaß wurden durch Gewichtung entsprechend der Nutzung der Baumarten gemäß österr. Waldinventur ermittelt.
Rinde LH | - | - | - | Rinde LH | 7 | 6 | 19.3228 | 640 | 5) | - | - | - | - | 15.4 | 5) | Rinde wurde vereinfachend wie Holz bewertet, Darrdichte und Schwindmaß wurden durch Gewichtung entsprechend der Nutzung der Baumarten gemäß österr. Waldinventur ermittelt.
Briketts, Holz- | - | - | - | Presslinge | 8 | 6.2 | 20.3669 | 700 | 5) | - | - | - | - | 0 | 5) | In Österreich werden in der Regel Briketts aus Fichtenspänen angeboten, im Ausnahmefall könnten auch Briketts aus anderen Holzarten angeboten werden.
Briketts, Rinden- | - | - | - | Presslinge | 8 | 6.2 | 20.3669 | 700 | 5) | - | - | - | - | 0 | 5)
Pellets, Holz- | - | - | - | Presslinge | 8 | 6.2 | 20.3669 | 600 | 5) | - | - | - | - | 0 | 5) | In Österreich werden in der Regel Pellets aus Fichtenspänen angeboten, im Ausnahmefall könnten auch Pellets aus anderen Holzarten angeboten werden.
Pellets, Rinden- | - | - | - | Presslinge | 8 | 6.2 | 20.3669 | 600 | 5) | - | - | - | - | 0 | 5)
1) ÖNORM B 3012 Holzarten - Kennwerte zu den Benennungen und Kurzzeichen der ÖNORM EN 13556
2) Kollmann, F. (1951): Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe, Springer Verlag.
3) Wagenführ, R. und Scheiber, C. (1985): Holzatlas, 2. Auflage. VEB Fachbuchverlag Leipzig. ¦¦ Wagenführ, R. (2004): Bildlexikon Holz, 2. verb. u. erw. Auflage, Fachbuchverlag Leipzig
4) Jonas, A. et al (2005): Energie aus Holz, Informationsbrochüre der Landwirtschaftskammer, 9. überarbeitete Auflage, Landeslandwirtschaftskammer NÖ
5) Österreichische Energieagentur
6) ÖNORM M 7132:2016-01
Note on B6: Die mittlere Darrdichte und das mittlere Schwindmaß des Mischsortiments kann je nach Holzartenanteilen und Herkünften einer großen Variabilität unterliegen und stark vom Tabellenwert abweichen.
Note on B7: Die mittlere Darrdichte und das mittlere Schwindmaß des Mischsortiments kann je nach Holzartenanteilen und Herkünften einer großen Variabilität unterliegen und stark vom Tabellenwert abweichen.
Note on B25: Die mittlere Darrdichte und das mittlere Schwindmaß des Mischsortiments kann je nach Holzartenanteilen und Herkünften einer großen Variabilität unterliegen und stark vom Tabellenwert abweichen.
Note on B26: Die mittlere Darrdichte und das mittlere Schwindmaß des Mischsortiments kann je nach Holzartenanteilen und Herkünften einer großen Variabilität unterliegen und stark vom Tabellenwert abweichen.
Note on B27: Die mittlere Darrdichte und das mittlere Schwindmaß des Mischsortiments kann je nach Holzartenanteilen und Herkünften einer großen Variabilität unterliegen und stark vom Tabellenwert abweichen.
Note on B79: Für Holzbriketts bestehen aufgrund der sehr vielfältigen Formen keine allgemein gültigen Angaben zur Dichte im wasserfreien Zustand. Für die Berechnung wurde daher die Dichte im wasserfreien Zustand in kg/m³ auf Basis eines häufig eingesetzten Briketttyps abgeschätzt: Briketttyp: Rund mit Loch Durchmesser: 9,5 cm Länge: 30 cm Zu beachten ist, dass dieser Wert nur eine Abschätzung für einen bestimmten Briketttyp und für eine bestimmte Stapelart darstellt, bei anderen Briketttypen bzw. Stapelweisen kann es zu erheblichen Abweichungen kommen!
Note on B80: Für Rindenbriketts bestehen aufgrund der sehr vielfältigen Formen keine allgemein gültigen Angaben zur Dichte im wasserfreien Zustand. Für die Berechnung wurde daher die Dichte im wasserfreien Zustand in kg/m³ auf Basis eines häufig eingesetzten Briketttyps abgeschätzt: Briketttyp: Rund mit Loch Durchmesser: 9,5 cm Länge: 30 cm Zu beachten ist, dass dieser Wert nur eine Abschätzung für einen bestimmten Briketttyp und für eine bestimmte Stapelart darstellt, bei anderen Briketttypen bzw. Stapelweisen kann es zu erheblichen Abweichungen kommen!

## hilf (hidden)
0