## 5 KVP
Leitlinien für nachhaltiges Facility Management in der Betriebs- und Nutzungsphase
5. Checkliste für Kontinuierlichen Verbesserungsprozess
Kapitelnr. |  | Titel | Aufgaben | Priorität wichtig unwichtig | Umsetzung ja nein teilweise | verant-wortliche Person | umsetz-ende Person | Zeit-horizont
5 |  | Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)
5 | 4 | Ist-Zustand und Soll-Zustand
|  | Erhebung laufender Prozesse | Erhebung der derzeit laufenden Prozesse (u.a. laufender KVP's) mit Unterscheidung in - kontinuierliche, immer wieder kehrende Prozesse - akute Prozesse
|  | Gegenüberstellung Ist- / Soll-Zustand | Ausführen einer Gegenüberstellung zwischen Ist- und Soll-Zustand für sämtliche Prozesse (Checklisten 1 bis 4)
5 | 5 | Probleme beschreiben und bewerten
|  | Bei Auftreten von Problemen in der operativen Umsetzung - Nicht-Erreichen der Ziel- bzw. Sollwerte - Feststellung von Optimierungspotenzial | Erhebung und Beschreibung der Probleme nach folgenden Kriterien:
Auftreten der Probleme nach Häufigkeit pro Zeiteinheit oder Objekteinheit
Welche Ursachen hat das Problem?
Welche Zusammenhänge und Schnittstellen bestehen zu anderen Prozessen, Strukturen, Verantwortlichkeiten?
Welche Nebenwirkungen (positiv/neutral/negativ) treten durch die Probleme auf?
Auswirkungen der Probleme auf die Zielerfüllung in Bezug auf den - Zeit- und Budgetplan - Energie- bzw. Ressourcenverbrauch
5 | 6 | Lösungsideen entwickeln, bewerten, entscheiden und umsetzen
Lösungsideen sammeln
|  | Entwicklung und Prüfung von Problemlösungen | Entwickeln von Problemlösungen ausgehend von der Analyse der Ursachen (siehe Checkliste 5.2)
Prüfung der Lösungsbeschreibungen auf deren Tauglichkeit zur Erfüllung der - Immobilienstrategie - Nachhaltigkeits- und Energiepolitik - Werterhaltungsstrategie - Strategie zur Servicequalität
Ausführen weiterer Analysen ausschließlich jener Problemlösungen, die den strategischen Ausrichtungen entsprechen
Maßnahmen ableiten, Aufwand und Ertrag bewerten und beschließen
|  | Ableitung von Maßnahmen | Ableitung von Maßnahmen und Aufbereitung nach folgenden Parametern:
|  | Kosten | Preis / Lebenszykluskosten / Amortisationszeiten - Investitionskosten - Betriebskosten (Ressourcenkosten (Energie, Wasser, etc.), Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung)
Personalkosten für Implementierung
Kosteneinsparungen bzw. Kosteneinnahmen durch die Maßnahmenumsetzung
|  | Qualität | Problemlösungspotenzial bzw. Zielerreichungspotenzial
positive und negative Nebenwirkungen auf im konkreten Fall betrachtete und andere Strukturen, Prozesse
kurz-, mittel-, bzw. langfristige Lösungspotenziale
Potenzial auf Verbesserung der Kunden- und MitarbeiterInnenzufriedenheit
|  | Termintreue & Zuverlässigkeit | Kundendienst / technische Hilfe / Lieferantenbeurteilung
möglicher Umsetzungszeitraum
|  | Nachhaltigkeit | Einsparung von Energie- und Ressourcen
Verringerung von Schadstoffen und Lärmemissionen
Reduktion von Chemikalien, gefährlichen Stoffen und Abfall
|  | Präsentation der Maßnahmen | Präsentation der aufbereiteten Maßnahmen dem Entscheidungsgremium
|  | Lösungsstrategien in Zusammenhang mit Beschaffungsvorgängen | Anwendung der Strukturen, Prozesse und Kriterien der nachhaltigen Beschaffung (siehe Kapitel 3.10) für die Entscheidungprozesse bei Lösungsstrategien, die mit Beschaffungsvorgängen verbunden sind.
|  | Entscheidung der Maßnahmen | Treffen einer Umsetzungsentscheidung für jene Maßnahmen, die den höchsten Zielerfüllungsgrad haben.
Maßnahmen vereinbaren und Organisation der Umsetzung
|  | Verantwortlichkeiten und Zeitpunkt | Festlegung von Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der gewählten Maßnahmen
Festlegung der Zeitpunkte für die Umsetzung der gewählten Maßnahmen
|  | Umsetzungsprozess | Anlehnung des Umsetzungsprozesses an - die Ablauforganisation der FM-Organisation Kapitel 1.2 - des FM-Dienstleistungsunternehmens Kapitel 2.1 bzw. - an den definierten Prozessen in den Schlüsselprozessen - Prozesslandkarte für Umsetzung - Prozessketten mit Schnittstellen und Abgrenzungen zu anderen Prozessen - Rollen und Verantwortlichkeiten für jeden Prozessschritt - kurz-, mittel- und langfristige Zielvorgaben für einzelne Prozessschritte - Zeitplan für Zielerreichung
Maßnahmen umsetzen
|  | Implementierungsprozess | Verfolgen des Implementierungsprozesses nach dem vereinbarten Prozess (siehe Checkliste 5.3.3 Maßnahmen vereinbaren und umsetzen).
|  | Bei Auftreten von Problemen in der Umsetzung | Neustart des KVP (Probleme beschreiben, bewerten, Maßnahmen ableiten, etc.) bei Auftreten von Problemen bei der Umsetzung.
5 | 7 | Erfolg prüfen und Bewertung der umgesetzten Maßnahme
|  | Prüfung | Prüfung der Maßnahme, inwieweit die angestrebten Ziele und Soll-Werte erreicht wurden.
Anlehnung des Prozesses an den definierten Controlling-Prozess in Kapitel 1.6