Formblatt zum Kriterium B.3.2

Formblatt zur Bestätigung der Einhaltung der Anforderungen an das Energieverbrauchsmonitoring

## Erläuterungen und Bestätigung zur Nachweisführung

### Bestätigung der Einhaltung der Anforderungen zum Energieverbrauchsmonitoring

In Kriterium B.3.2 wird bewertet, ob die Anforderungen der Kriterienkataloge zum Energieverbrauchsmonitoring eingehalten wurden. In der Katalogversion 2020 wird zwischen Mindestanforderungen und zwei Erweiterungsstufen unterschieden. Für Gebäude mit einer konditionierten BGF von mehr als 1.000m2 ist die Erfüllung der Basisanforderung ein Muss-Kriterium. Die Einhaltung der Anforderungen wird mit diesem Dokument bestätigt.

### Zielsetzung

Die energetische Performance realisierter Gebäude kann durch Vergleich der tatsächlichen Verbräuche mit den vorausberechneten Bedarfswerten beurteilt werden. Voraussetzung für die Bewertung ist die separate Erfassung der relevanten Energieverbräuche nach Energieträgern und Anwendung.

Die Verbrauchserfassung dient der Überprüfung der Planungsziel, dem Kostencontrolling und kann dazu genutzt werden, eventuelle Mängel, etwa an den technischen Systemen, aufzuspüren und ggf. zu beseitigen. Des Weiteren kann durch genaue Kenntnis der Verbräuche der eigene Umgang mit Energie hinterfragt und angepasst werden.

### Bestätigungsberechtigte Personen

Diese Bestätigung kann von Bauherr:innen oder Planer:innen ausgestellt werden, die mit der Planung der Verbrauchsdatenerfassung beauftragt waren.

### Bestätigung über die Einhaltung der Anforderungen zur Verbrauchsdatenerfassung

Hiermit bestätigen wir, dass die in den Kriterienkatalog genannten Anforderungen zur Verbrauchsdatenerfassung für das unten spezifizierte Projekt erfüllt wurden.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Unterschrift Bestätigende:r Planer:in bzw. Bauherr:in, Datum

| Angaben zum Projekt und zum Detaillierungsgrad der Verbrauchsdatenerfassung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektname | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |
| PLZ, Standort | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |
| Straße, Hausnummer | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |
| Bauherr:in | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |
| Funktion der Unterzeichnenden im Projekt (Bauherr:in, Planer:in…) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |
| Detaillierungsgrad der Verbrauchsdatenerfassung | Mindedstanforderung (15 Punkte) ☐ | Erweiterung 1 (10 Punkte) ☐ | Erweiterung 1+2 (25 Punkte) ☐ |